常见错误示例

一、项目单位概况

1.项目单位基本情况存在缺项；

2.缺少项目单位科研、生产和试验等与项目本身的说明。

二、建设项目概况

1.项目不符合国家总体发展规划、国防科技工业发展规划、相关行业发展规划；

2.建设内容及规模前后不一致；

3.建筑面积测算计算方法不统一。

三、建设的必要性

1.在行业布局方面论述有对军工集团能力布局情况分析相对较多，缺乏对民口配套企业能力水平论述;

2.没有对现有条件、存在问题与承担任务做衔接;

3.研制保障条件项目申报内容与型号任务要求不紧密。

四、建设方案

1.不按照产品种类、专业类别、工艺流程、技术问题对工艺设备和设施进行分类；

2.缺少关键设备单项论证报告。

五、建设地点及自然条件

1.缺少拟建地点的地理位置、气象、水文、地质及地形等相关信息；

2.项目涉及燃烧、爆炸危险性等建设内容，缺少厂（场）址的外部安全距离条件说明，及相关保密要求。

六、环境保护要求及对策

缺少主要污染物及控制措施等说明。

七、职业安全等要求及对策

缺少职业安全、职业卫生、火工安全、消防、防振、抗震、防空和文物保护等的要求及对策。

八、工作制度和劳动定员等

缺少工作制度、劳动定员和培训等情况。

九、项目进度安排

缺少初步分析及项目的进度安排。

十、投资估算和资金来源

缺少资金来源及筹措方式的说明。

十一、投资风险与效果分析

缺少项目在政治、经济、技术等方面的风险分析及对措施。

十二、主要结论及需说明问题

对已提前实施申请事后补偿的建设内容，应说明已实施情况、相关备案情况、招投标等手续办理情况。

十三、附件

1.投资估算表的核对；

2.注意新增（改造）主要工艺设备表与申报材料正文一致；

3.投资建设项目汇总表的核对；

4.缺少单项论证报告，规划批复或核准文件、选址报告、提前实施项目备案等相关材料。